## test_controle_potentiomètre (4 mai 2017)
valeur décimale | valeur binaire | Résistance attendue | Résistance mesurée
|  | (Ohms) | (Ohms)
0 | 0 | 200060 | 210430
10 | 1010 | 192247.5 | 202180
26 | 11010 | 179747.5 | 189030
63 | 111111 | 150841.25 | 158640
78 | 1001110 | 139122.5 | 146310
110 | 1101110 | 114122.5 | 120030
147 | 10010011 | 85216.25 | 89660
187 | 10111011 | 53966.25 | 56810
199 | 11000111 | 44591.25 | 46960
235 | 11101011 | 16466.25 | 17380
255 | 11111111 | 841.25 | 9330

## test_controle_adc12bits (11 mai 2017)
canal | signal | résultat ADC 1 | résultat ADC 2 | résultat ADC 3
0 | DC, amplitude de 1V | 000_0001100100100 | 000_0001100100101 | 000_0001100100100
1 | DC, amplitude de 1V | 001_0001100100110 | 001_0001100100111 | 001_0001100100110
2 | DC, amplitude de 1V | 010_0001100100101 | 010_0001100100110 | 010_0001100100111
3 | DC, amplitude de 1V | 011_0001100100110 | 011_0001100101000 | 011_0001100100110
4 | DC, amplitude de 1V | 100_0001100100110 | 100_0001100100111 | 100_0001100100111
5 | DC, amplitude de 1V | 101_0001100100101 | 101_0001100100111 | 101_0001100100110
6 | DC, amplitude de 1V | 110_000110010110 | 110_000110010111 | 110_000110010111
7 | DC, amplitude de 1V | 111_0001100100111 | 111_0001100100110 | 111_0001100100110
0 | DC, amplitude de 0.5V | 000_0000110001001 | 000_0000110001010 | 000_0000110001000
0 | DC, amplitude de 1.5V | 000_0010011000001 | 000_0010011000011 | 000_0010011000010

## test_controle_adc_10bits (15 mai 2017)
canal | signal | résultat ADC 1 | résultat ADC 2 | résultat ADC 3
0 | DC, amplitude de 1V | 0_1111100111 | 0_1111101000 | 0_1111101100
1 | DC, amplitude de 1V | 0_1111101010 | 0_1111100001 | 0_1111101000
2 | DC, amplitude de 1V | 0_1111100011 | 0_1111101101 | 0_1111100111
3 | DC, amplitude de 1V | 0_1111101100 | 0_1111100110 | 0_1111101000
4 | DC, amplitude de 1V | 0_1111100111 | 0_1111100100 | 0_1111101101
5 | DC, amplitude de 1V | 0_1111100100 | 0_1111011100 | 0_1111101011
6 | DC, amplitude de 1V | 0_1111100110 | 0_1111011101 | 0_1111101100
7 | DC, amplitude de 1V | 0_1111101101 | 0_1111100111 | 0_1111100100
canal | tension appliquée | tension mesurée
0 | 1 V | 0.9989 V
0 | -1V | -1.0029 V
0 | 1.5 V | 1.493 V
0 | -1.5 V | -1.511 V
0 | 0 V | -0.008 ou 0 ou 0.008 V
0 | 0.5 V | 0.5045 V
0 | -0.5 V | -0.4965 V
0 | 0.7546 V | 0.7587 V
0 | -1.045 V | -1.037 V
0 | 1.845 V | 1,851 V

## test_controle_dac16bits(17 mai 2017)
valeur décimale | valeur binaire | tension attendue | tension mesurée
|  | (V) | (V)
0 | 0x0000 | 0 | 0
1 | 0x4000 | 2.5 | 2.3316
2 | 0x7FFF | 5 | 4.6453
1 | 0xBFFF | -2.5 | -2.3385
2 | 0x8000 | -5 | -4.688

## test_adc_dac_resistance (1-5 juin 2017)
résistance | commande DAC | courant | tension | tension | tension normalisée | courant | courant normalisé | tension mesurée | courant mesuré | gain courant | Résistance déduite
ohms | V | binaire | binaire | décimal | V | décimal | mA ? | borne résistance (V) | résistance (A) |  | ohms
996.5 | 1.87 | 1010011010110 | 10001011101 | -931 | -1.862 | -2858 | -1.7448 | -1.815 | -0.0018214 | 957.9636 | 1067.1645
996.5 | 1.25 | 1011100110010 | 10101111000 | -648 | -1.296 | -2254 | -1.3761 | -1.347 | -0.0013517 | 1018.0046 | 941.8137
996.5 | 0.62 | 1101100111110 | 11010111011 | -325 | -0.65064 | -1218 | -0.74359 | -0.6928 | -0.00069523 | 1069.5542 | 874.9924
996.5 | 0 | 1111101000111 | 11111111000 | -8 | -0.016016 | -185 | -0.11294 | -0.0461 | -4.6262e-05 | 2441.3734 | 141.8033
996.5 | -0.5 | 1011110011 | 11110111 | 247 | 0.49448 | 755 | 0.46093 | 0.466 | 0.00046764 | 985.6539 | 1072.7986
996.5 | -1 | 10111100100 | 111110001 | 497 | 0.99497 | 1508 | 0.92063 | 0.978 | 0.00098144 | 938.0498 | 1080.7451
996.5 | -1.5 | 100110000001 | 1011101100 | 748 | 1.4975 | 2433 | 1.4853 | 1.487 | 0.0014922 | 995.3929 | 1008.1559
465.5 | 1.87 | 1010001110101 | 11110111101 | -67 | -0.13413 | -2955 | -1.804 | -0.637 | -0.0013684 | 1318.3291 | 74.3508
465.5 | 1.25 | 1010001001110 | 10110101010 | -598 | -1.1972 | -2994 | -1.8278 | -1.124 | -0.0024146 | 756.992 | 654.9643
465.5 | 0.62 | 1010110110000 | 11010111001 | -327 | -0.65464 | -2640 | -1.6117 | -0.728 | -0.0015639 | 1030.572 | 406.1739
465.5 | 0 | 1111011011001 | 11111110100 | -12 | -0.024023 | -295 | -0.1801 | -0.0677 | -0.00014544 | 1238.3378 | 133.3913
465.5 | -0.5 | 11000101010 | 11110010 | 242 | 0.48447 | 1578 | 0.96337 | 0.4513 | 0.0009695 | 993.6821 | 502.8941
465.5 | -1 | 100110011011 | 111101001 | 489 | 0.97896 | 2459 | 1.5012 | 0.9819 | 0.0021093 | 711.7001 | 652.1065
465.5 | -1.5 | 101111010001 | 1011000001 | 705 | 1.4114 | 3025 | 1.8468 | 1.281 | 0.0027519 | 671.092 | 764.2439
9948 | 1.87 | 1111010111110 | 10000111010 | -966 | -1.9339 | -322 | -0.19658 | -1.925 | -0.00019351 | 1015.8908 | 9837.607
9948 | 1.25 | 1111100111101 | 10101110111 | -649 | -1.2993 | -195 | -0.11905 | -1.289 | -0.00012957 | 918.7632 | 10913.8581
9948 | 0.62 | 1111110001011 | 11010110101 | -331 | -0.66265 | -117 | -0.071429 | -0.654 | -6.5742e-05 | 1086.5007 | 9277.0596
9948 | 0 | 0 | 11111110110 | -10 | -0.02002 | 0 | 0 | -0.017 | -1.7089e-06 | 0 | #DIV/0!
9948 | -0.5 | 1011100 | 11110101 | 245 | 0.49048 | 92 | 0.056166 | 0.492 | 4.9457e-05 | 1135.6503 | 8732.6584
9948 | -1 | 10011010 | 111110001 | 497 | 0.99497 | 154 | 0.094017 | 1.0027 | 0.00010079 | 932.7636 | 10582.8803
9948 | -1.5 | 11011000 | 1011110010 | 754 | 1.5095 | 216 | 0.13187 | 1.512 | 0.00015199 | 867.6086 | 11446.8452

## mode_fonctionnement_adc12bits (9 juin 2017)
| valeur décimale | tension normalisée
1 | -283 | -0.17277
2 | -309 | -0.18864
3 | -335 | -0.20452
4 | -359 | -0.21917
0
1 | 370 | 0.22589
2 | 92 | 0.056166
3 | -276 | -0.1685
4 | -426 | -0.26007