## test_controle_potentiomètre
valeur décimale | valeur binaire | Résistance attendue | Résistance mesurée
|  | (Ohms) | (Ohms)
0 | 0 | 200060 | 210430
10 | 1010 | 192247.5 | 202180
26 | 11010 | 179747.5 | 189030
63 | 111111 | 150841.25 | 158640
78 | 1001110 | 139122.5 | 146310
110 | 1101110 | 114122.5 | 120030
147 | 10010011 | 85216.25 | 89660
187 | 10111011 | 53966.25 | 56810
199 | 11000111 | 44591.25 | 46960
235 | 11101011 | 16466.25 | 17380
255 | 11111111 | 841.25 | 9330

## test_controle_adc12bits
canal | signal | résultat ADC 1 | résultat ADC 2 | résultat ADC 3
0 | DC, amplitude de 1V | 000_0001100100100 | 000_0001100100101 | 000_0001100100100
1 | DC, amplitude de 1V | 001_0001100100110 | 001_0001100100111 | 001_0001100100110
2 | DC, amplitude de 1V | 010_0001100100101 | 010_0001100100110 | 010_0001100100111
3 | DC, amplitude de 1V | 011_0001100100110 | 011_0001100101000 | 011_0001100100110
4 | DC, amplitude de 1V | 100_0001100100110 | 100_0001100100111 | 100_0001100100111
5 | DC, amplitude de 1V | 101_0001100100101 | 101_0001100100111 | 101_0001100100110
6 | DC, amplitude de 1V | 110_000110010110 | 110_000110010111 | 110_000110010111
7 | DC, amplitude de 1V | 111_0001100100111 | 111_0001100100110 | 111_0001100100110
0 | DC, amplitude de 0.5V | 000_0000110001001 | 000_0000110001010 | 000_0000110001000
0 | DC, amplitude de 1.5V | 000_0010011000001 | 000_0010011000011 | 000_0010011000010

## test_controle_adc_10bits
canal | signal | résultat ADC 1 | résultat ADC 2 | résultat ADC 3
0 | DC, amplitude de 1V | 0_1111100111 | 0_1111101000 | 0_1111101100
1 | DC, amplitude de 1V | 0_1111101010 | 0_1111100001 | 0_1111101000
2 | DC, amplitude de 1V | 0_1111100011 | 0_1111101101 | 0_1111100111
3 | DC, amplitude de 1V | 0_1111101100 | 0_1111100110 | 0_1111101000
4 | DC, amplitude de 1V | 0_1111100111 | 0_1111100100 | 0_1111101101
5 | DC, amplitude de 1V | 0_1111100100 | 0_1111011100 | 0_1111101011
6 | DC, amplitude de 1V | 0_1111100110 | 0_1111011101 | 0_1111101100
7 | DC, amplitude de 1V | 0_1111101101 | 0_1111100111 | 0_1111100100

## test_controle_dac16bits
valeur binaire | tension attendue | tension mesurée
| (V) | (V)
0x0000 | 0 | 0
0x4000 | 2.5 | 2.3316
0x7FFF | 5 | 4.6453
0xBFFF | -2.5 | -2.3385
0x8000 | -5 | -4.688